«АССОЦИАЦИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК» 620092, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, д. 5 +7 (919) 937-01-01; aok86e@mail.ru ИНН 6670530741, КПП 667001001, ОГРН1256600034976, ОКПО 50986957

Руководителю Территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
и Ямало-Ненецкому автономному округу
Левкиной Е.Г.

625023, г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 26

Копия: Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
Самойловой В.А.

109074, г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1

От Ассоциации офтальмологических клиник

620092, г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, д. 5

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии со ст. 38, 79 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Ассоциация офтальмологических клиник заявляет о грубейших нарушениях законодательства в сфере обращения медицинских изделий, допускаемых ООО «ГЛАЗЦЕНТР-ТЮМЕНЬ» (ИНН 7203541400, ОГРН 1227200012270).

В силу части 4 статьи 38 Федерального закона № 323-ФЗ на территории Российской Федерации разрешается обращение только зарегистрированных медицинских изделий. Государственная регистрация проводится на основании результатов технических испытаний, токсикологических и клинических исследований, подтверждающих качество, эффективность и безопасность изделия, а также его соответствие обязательным требованиям . Процедура регистрации, результатом которой является выдача регистрационного удостоверения, является единственным легальным основанием для ввоза, производства и использования медицинского изделия.

Вместе с тем, ООО «ГЛАЗЦЕНТР-ТЮМЕНЬ» при оказании медицинской помощи использует эксимерный лазер ALLEGRETTO Eye-Q, заводской номер 1010-2571, 2010 года выпуска. Согласно официальному ответу ООО «Алкон Фармацевтика» от 07.04.2026 № 22-04-2026/L, направленному в УМВД России по г. Тюмени, указанное оборудование:

не ввозилось на территорию Российской Федерации официальным дистрибьютором;
до списания находилось в эксплуатации в одной из клиник Румынии.
Таким образом, лазер был ввезен на территорию РФ с нарушением установленного порядка и не может быть признан безопасным для применения.

Использование незарегистрированного медицинского изделия создает прямую угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц и является нарушением требований, установленных статьей 38 Федерального закона № 323-ФЗ.

В соответствии действующим законодательством для получения лицензии на медицинскую деятельность в лицензирующий орган предоставляются сведения об оснащении медицинскими изделиями, включая номера регистрационных удостоверений . Предоставление заведомо недостоверных сведений является основанием для аннулирования лицензии.

Медицинская деятельность ООО «ГЛАЗЦЕНТР-ТЮМЕНЬ» осуществляется на основании лицензии № Л041-01107-72/00648949 от 25.04.2023. В силу закона медицинское изделие допускается к применению только при наличии регистрационного удостоверения. Поскольку лицензия была получена на основании недостоверных сведений о материально-техническом оснащении (использование незарегистрированного оборудования), лицензия подлежит аннулированию. В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», действие лицензии прекращается в том числе на основании решения суда об аннулировании лицензии. Росздравнадзор и его территориальные органы уполномочены на обращение в суд с соответствующим заявлением .

Ранее территориальными органами Росздравнадзора и УМВД России по г. Тюмени проводился визуальный осмотр оборудования. Как указано в ответе УМВД от 19.03.2026 № 3/266601184932, проверка ограничилась фиксацией сходства заводского номера на шильдике. При этом специалистами не проводилась проверка серийного номера на местоположение оборудования и его использовании. Данный подход не может считаться надлежащей проверкой в силу требований Административного регламента и не позволяет установить подлинность происхождения оборудования. Формальная проверка без привлечения квалифицированных технических специалистов и запросов дистрибьютору не исключает угрозу для здоровья пациентов.

Таким образом, в непосредственной близости от территориального органа Росздравнадзора, на территории города Тюмени, ООО «ГЛАЗЦЕНТР-ТЮМЕНЬ» систематически используется медицинское оборудование, ввезенное с нарушением установленного порядка, не прошедшее государственную регистрацию и признанное официальным дистрибьютором списанным. Данное оборудование представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов, в том числе может повлечь необратимую утрату зрения. Вместе с тем, меры реагирования со стороны уполномоченных органов носят формальный характер, что фактически лишает граждан конституционного права на охрану здоровья и оставляет безнаказанными лиц, ежедневно подвергающих опасности неопределенный круг лиц. Закон в данном случае должен действовать безусловно и неотвратимо, а формальные отписки недопустимы.

На основании изложенного, ПРОШУ:

- Организовать внеплановую выездную проверку ООО «ГЛАЗЦЕНТР-ТЮМЕНЬ» по адресу: г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, д. 2, с привлечением технических специалистов (инженеров), имеющих доступ к сервисному меню оборудования, в целях сверки реального серийного номера в программном обеспечении с данными, указанными в документах.

- Обеспечить проведение проверки с привлечением специалистов, обладающих необходимой квалификацией для идентификации медицинского изделия по данным, содержащимся в программном обеспечении, а не только по внешним идентификационным шильдам.

- При выявлении нарушения — изъять эксимерный лазер ALLEGRETTO Eye-Q (зав. номер 1010-2571) в порядке, установленном законодательством, и принять меры по его изоляции от обращения, вплоть до уничтожения, как недоброкачественного медицинского изделия.

- Инициировать процедуру аннулирования лицензии № Л041-01107-72/00648949 от 25.04.2023 в судебном порядке в связи с ее получением на основании недостоверных сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Направить материалы проверки в органы предварительного следствия.

Ответ прошу направить на адрес электронной почты 89827713747@mail.ru.

Приложение:

- Письмо ООО «Алкон Фармацевтика» от 07.04.2026 № 22-04-2026/L

Руководитель Ассоциации                     ______________                                         А.С. Черных

«___» __________ 2026 г.